Je lis la sensibilité horizontale pour mesurer graphiquement à l’écran de l’oscilloscope la période

Je règle ma trace au centre de l’écran

Je mesure la tension maximale atteinte en utilisant la sensibilité verticale donnée en Volt/div.

A

XY

B

-B

Dual

A

A

Synchro

ms

1

2

5

5

10

20

50

0,1

0,2

0,5

µsV

2

Balayage

Niveau

M/A

Luminosité

Focalisation

AC

GND

DC

Voie A

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

AC

GND

DC

Voie B

1

2

5

10

20

50

100

200

500

V

mV

: T

Unité : seconde (s)

Intervalle de temps où le signal se reproduit identiquement à lui-même.

: Umax

Unité :		Volt (V)

Umax

Le curseur est en position  pour des mesures en courant sinusoïdal

Le curseur est en position  pour des mesures en courant sinusoïdal

Le curseur est en position  pour l’étalonnage de l’oscilloscope

Le raisonnement fait sur la voie A est applicable sur la voie B dans le cas d’un deuxième signal qui serait appliqué sur la voie B

Lors de l’étalonnage de l’oscilloscope, je règle la luminosité et le contraste pour obtenir une trace « propre » .